Приложение 8

**Акт технической приемки монтажных работ**

к заказу №760/KT/2024/R5015/P4261 от 05.07.2024г.

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

**1. Постановка задачи**

Проверка выполненных монтажных работ по:

**РРЛ пролету** **"AST\_Drimzona-AST\_Novacity"**

расположенной по адресу:

**AST\_Drimzona - Астана г, шоссе Каркаралы, сооружение в коттеджном поселке Гарден Виладж**

**AST\_Novacity - Астана г, туп. 38, д. 32**

**2. Общая информация**

В графе «Факт выполнения» необходимо выбрать и отметить выполненный по факту пункт

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип работ** | **Факт выполнения** |
| Новый объект |  |
| Дополнительные работы по существующему объекту\* | + |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Показатель** |
| Дата запуска станции/дата выполнения работ |  |
| Количество выездов на приемку работ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомость работ** | | | | | | |
| **№** | **п/п из ТЦП** | **НАИМЕНОВАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ РАБОТ (ВИДОВ РАБОТ)** | **Услуга/ТМЦ** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Cрок исполнения работ/услуг до** |
| 1 | 4.3 | Создание места для размещения РРЛ антенны (оцинкованная трубостойка) с устройством кабельных конструкций | Услуга | 1 метр | 6 | 31.07.2024 |
| 2 | 6.12 | Монтаж оборудования РРЛ в комплексе: 1 антенна РРЛ Ø 0,6 м, наружные блоки, все необходимые кабели, внутреннее оборудование (конфигурация 1+0) | Услуга | 1 комплекс работ | 2 | 31.07.2024 |
| 3 | 6.46 | Тестирование и ПНР РРЛ пролёта | Услуга | 1 комплекс работ | 1 | 31.07.2024 |
| 4 | 8.12 | Маркировка оборудования и кабельной продукции | Услуга | 1 комплекс работ | 1 | 31.07.2024 |
| 5 | 21.23 | Доставка отдельно оборудования РРЛ 0,3 м и 0,6 м [склад г. Астана - РРЛ пролет] | Услуга | 1 км | 33 | 31.07.2024 |
| 6 | 21.25 | Доставка отдельно кабелей, фидера, секторных антенн [склад г. Алматы - РРЛ пролет] | Услуга | 1 км | 1270 | 31.07.2024 |

**3. Результаты проверки РРЛ пролета "AST\_Drimzona-AST\_Novacity"**

Работы выполнены в соответствии с согласованным проектом, исходными данными и ОТТ. Отклонений от проектных решений не выявлено.

Объемы фактически выполненных работ соответствуют объемам, указанным в ведомости выполненных работ.

Работы приняты.

**Работы сдал (представитель Подрядчика- ТОО «Аврора Сервис»):**

*(должность, Ф.И.О., дата, подпись)*

**Работы принял (представитель Заказчика - ТОО «КаР-Тел»):**

*(должность, Ф.И.О., дата, подпись)*

**Начальник технического отдела Акмолинской области (ТОО «КаР-Тел»):**

Иманбаев К.С.

*(Ф.И.О., дата, подпись)*

**Акт монтажа оборудования и материалов**

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

**БС** **AST\_Drimzona - Астана г, шоссе Каркаралы, сооружение в коттеджном поселке Гарден Виладж**

*(код объекта, наименование объекта)*

1. **Произведен монтаж оборудования и материалов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования и материалов (наименование, тип)** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Серийный № оборудования** | **Код запаса ESS/НФС** | **Примечания** |
|  | Антенна ANT2 0.6 23 HP | 1 | шт. | б/н | CSNW000582 |  |
|  | Радиомодуль ML 6363 23/02L | 1 | шт. | CR9S859636 | CSNW008077 |  |

**БС** **AST\_Novacity - Астана г, туп. 38, д. 32**

*(код объекта, наименование объекта)*

1. **Произведен монтаж оборудования и материалов:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования и материалов (наименование, тип)** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Серийный № оборудования** | **Код запаса ESS/НФС** | **Примечания** |
|  | Антенна ANT2 0.6 23 HP | 1 | шт. | б/н | CSNW000582 |  |
|  | Радиомодуль ML 6363 23/02H | 1 | шт. | CR9U082724 | CSNW008076 |  |

1. **Указанное оборудование, комплектующие и материалы получены от Заказчика по следующим документам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание** | **Номер** | **Дата** | **Примечания** |
|  | Накладная на перемещение оборудования c 3026 Z\_ЗИП СКЛАД АСТАНА на БС AST\_Drimzona | 300000226979054 | 11.07.2024 | Антенна РРЛ, Радиомодуль |
|  | Накладная на перемещение оборудования c 3026 Z\_ЗИП СКЛАД АСТАНА на БС AST\_Novacity | 300000226979093 | 11.07.2024 | Антенна РРЛ, Радиомодуль |
|  | Оборудование получено по накладной на БС NUR\_Drimzona | 1371259 | 11.07.2024 |  |
|  | Оборудование получено по накладной на БС AST\_Novacity | 1371261 | 11.07.2024 |  |
|  |  |  |  | MMU 4A |

**Сдал (представитель подрядной организации – ТОО «Аврора Сервис»):**

*(должность, Ф.И.О., дата, подпись)*

**Принял (представитель заказчика - ТОО «Кар-Тел»):**

*(должность, Ф.И.О., дата, подпись)*